УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 420**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа № 24» здание

1.2. Адрес объекта: 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание 2-4 этажа, 2524,1 м2;
* наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 19189м2.

1.4. Год постройки здания:1979.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 01.07. 2018г.

Капитальный ремонт\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_ План на капитальный ремонт 01.06. 2023г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа № 24» МБОУ «СОШ №24»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650002г. Россия, Кемеровская область г. Кемерово, ул. Институтская, 20

1.8. Основание для пользования объектом:оперативное управление

1.9. Форма собственности:государственная

1.10. Территориальная принадлежность:муниципальная

1.11. Вышестоящая организация:Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению городским имуществом, управления образования города Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 650032, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 54.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности:образование

2.2 Виды оказываемых услуг:предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам

2.3 Форма оказания услуг: очная

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте от 6 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:700

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Автобусы, маршрутные такси до остановки «Школа 24»

Автобусы № 32,56,61,82,127.179.182.196. маршрутные такси № 10,23, 27,30,40,45, 82,127

Трамвай № 10 Тролейбус № 12

№наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации**  **доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные**  **зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных**  **категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, Г, У) |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г,У) |

**\*\*** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ОСИ доступно частично избирательно для категории инвалидов:с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации**  **объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте  (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | **Все зоны и участки** | индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП– В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата 13.06.2018 г.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» мая 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_ «28» мая 2018 г.,

3. Решения Комиссии о создании паспорта доступности ОСИ приказ №\_\_\_от «28» мая 2018 г.,

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ № 24»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Евтушенко Т.А.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_\_\_\_\_\_**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» здание

1.2. Адрес объекта: : 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 201.3. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание 2-4 этажа, 2410,6 м2;
* наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 19154м2.

1.4. Год постройки здания:1979.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2018*.*

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» МБОУ «СОШ №24»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):г. Кемерово, ул. Институтская, 20

1.8. Основание для пользования объектом:оперативное управление

1.9. Форма собственности:государственная

1.10. Территориальная принадлежность:муниципальная

1.11. Вышестоящая организация:Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению городским имуществом, управления образования города Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 650032, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 54.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам

2.3 Форма оказания услуг: очная

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте от 6 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 325

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и**

**других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Автобусы, маршрутные такси до остановки «Школа 24»

Автобусы № 32,56,61,82,127.179.182.196. маршрутные такси № 10,23, 27,30,40,45, 82,127

Трамвай № 10 Тролейбус № 12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации**  **доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | **Основные структурно-функциональные**  **зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации**  **объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения  (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте  (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | **Все зоны и участки** | индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Остапенко А.М., заместитель директораМБОУ «СОШ № 24» по БЖ, р.т.64-35-51

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ \_ \_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кемеровская область, г. Кемерово**  Наименование территориального образования субъекта РФ | «28» мая 2018 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» здание

1.2. Адрес объекта: 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

1.3. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание 2-4 этажа, 2410,6 м2;
* наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 19154м2.

1.4. Год постройки здания:1979.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2018*.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24»; МБОУ «СОШ №24»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): город Кемерово, ул. Институтская, 20

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по основным образовательным программам

2.3 Форма оказания услуг: очная

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте от 6 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 325

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Автобусы, маршрутные такси до остановки «Школа 24»

Автобусы № 32,56,61,82,127.179.182.196. маршрутные такси № 10,23, 27,30,40,45, 82,127

Трамвай № 10 Тролейбус № 12

Автобусы № 32,56,61,82,127.179.182.196. маршрутные такси № 10,23, 27,30,40,45, 82,127

Трамвай № 10 Тролейбус № 12

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути имеется

3.2.4 Перекрестки: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации**  **доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| №  на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г,У) | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С,Г,У) | 3,4,6,7,8 | 5,8,9,10 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) | 9,10,11,12 | 11,12,13,14, 15,16,17,18 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 13 | 19,20,21,22 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г, У) | 14 | 23,24,25 |
| 6 | Система информации и связи  (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, Г, У) | 15,16 | 26,27 |
| 7 | Пути движенияк объекту  (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г,У) | 2 | 28 |

**\*\*** Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: ОСИ доступно частично избирательно для категории инвалидов с нарушениями умственного развития

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п\п | **Основные структурно-функциональные**  **зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания  (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения  (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте  (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | **Все зоны и участки** | индивидуальное решение с ТСР |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами

(*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

прилагается

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 14 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План №1 пути движения по территории объекта на 1 л.

План № 2 путь движения от остановки на 1 л.

План № 3 расположение функционально-планировочных элементов на 3 л.

Руководительрабочей группы,

Директор МБОУ «СОШ № 24» Евтушенко Т.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по БЖ Остапенко А.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

Заместитель директора по АЧХ Тутова Л.Ф. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.) (подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов:

*(должность, Ф.И.О.) (подпись)*

*(должность, Ф.И.О.) (подпись)*

представители организации, расположенной на объекте:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Ф.И.О.) (подпись)*

*(должность, Ф.И.О.) (подпись)*

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол № )

Комиссией

*название*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_от « 28 » мая 2018 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации**  **объектов** | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1 | Отсутствие доступной информации об объекте | все | Оборудование информационными элементами при входе | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 1,2,3,4 | Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей | С | Оборудование тактильными средствами покрытий пешеходных путей | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей | К, О, С | Оборудование пешеходных путей бордюрами | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.3 | Лестница  (наружная) | есть | 3 | 5 | Не оборудована для МГН | К,О | Оборудовать согласно СП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.4 | Пандус  (наружный) | нет |  | - | - | - | монтаж  пандуса | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | 4 | 6,7 | Отсутствие выделенной парковки для инвалидов | все | Оборудование выделенной парковки для инвалидов | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие информационной поддержки, отсутствие организации транспортных проездов и пешеходных дорог на территории | все | Оборудование информационной поддержкой, организация разделения транспортных проездов и пешеходных дорог на территории | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной оны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория прилегающая к зданию | ДЧ-И (Г,У) | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,5,6,7 | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовать дополнительные места отдыха и благоустройство территории

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_от « 28 » мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 5 | Не оборудована для МГН | К,О | Оборудовать согласно СП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | монтаж  пандуса | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 6 | 8 | Не оборудована для МГН | все | Оборудовать согласно СП | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.4 | Дверь  (входная) | есть | 7 | 9 | Отсутствие прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути | К, О, С | Установка прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствие в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы | К | Монтаж в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.5 | Тамбур | есть | 8 | 10 | Не оборудован для МГН | все | Оборудовать согласно СП | Индивидуальное решение с ТСР |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Вход в здание** | ДЧ-И (С,Г,У) | 3,6,8 | 5,8,9,10 | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка видеозвонка

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_от « 28 » мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации**  **объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль) | есть | 9 | 11,12 | Выключатели и розетки - на высоте более чем 0,8 м от уровня пола | все | Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствие предупредительной информации о препятствии | С | Монтаж предупредительной информации о препятствии | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствие на дверных ручках опасных помещений тактильных опознавательных знаков опасности | все | Монтаж на дверных ручках опасных помещений тактильных опознавательных знаков опасности | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 10 | 13,14 | Отсутствие поручней с двух сторон | все | Организация поручней с двух сторон | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствие рельефного обозначения этажей | все | Организация рельефного обозначения этажей | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Отсутствует | К | монтаж  пандуса | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 11 | 15,16 | Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам:  - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками | все | Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствие крепления двери на петлях с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» | К | Организовать крепления двери на петлях с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствие прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути | К, О, С | Установка прозрачной двери из ударопрочного материала с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствие в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы | К | Монтаж в нижней части до высоты 0,3 м от уровня пола защитной противоударной полосы | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 12 | 17,18 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Несоответствие высоты расположения выключателей и розеток | все | Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) | 9,10,11,12 | 11,12,13,14,15,  16,17,18 | Индивидуальное  решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовать более удобные места отдыха в вестибюле и коридорах объекта.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_от « 28 » мая 2018 г.

.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 13 | 19,20,21,22 | Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам:  - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками | все | Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам:  - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками | все | Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными  знаками | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствие 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения (в том числе отсутствие зон специального обслуживания МГН в здании) | все | Организация 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения (в том числе зон специального обслуживания МГН в здании) | Индивидуальное решение с ТСР |
| Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН необходимо повысить на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП | все | Организация повышения освещенности помещений и коммуникаций, доступных для МГН на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП | Индивидуальное решение с ТСР |
| Выключатели и розетки - на высоте более чем 0,8 м от уровня пола | все | Перенос выключателей и розеток на высоту не более 0,8 м от уровня пола | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И (К,О,Г,У) | 13 | 19,20,21,22 | Индивидуальное  решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_от « 28 » мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Вариант II – места приложения труда | - | - | - | - |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4 (III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_от « 28 » мая 2018 г.

.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

**Вариант II – места приложения труда**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | - | - | - | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  Вариант III – жилые помещения | - | - | - | - |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_от « 28 » мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Вариант II – места приложения труда**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | №  на  плане | №  фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 14 | 23,24,25 | Не оборудованы замкнутые пространства (в т.ч. кабинки туалета):  - двусторонней связью с диспетчером или дежурным,  - или кнопкой звонка (в дежурную комнату),  - нет аварийного освещения | все | Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета):  - двусторонней связью с диспетчером или дежурным,  - или кнопкой звонка (в дежурную комнату),  - установка аварийного освещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствуют универсальные кабины:  - ширина 1,65 м, глубина 1,8 м;  - рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски;  - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. | К | Организация универсальных кабин:  - ширина1,65 м, глубина 1,8 м;  - рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски;  - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. | Индивидуальное решение с ТСР |
| Отсутствуют кабины личной гигиены для женщин:  - ширина 1,8 м, глубина 2,6 м. | К | Организация кабин личной гигиены для женщин:  - ширина 1,8 м, глубина 2,6 м. | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не оборудована универсальная кабина для всех категорий граждан, информирующие обозначения помещений расположены не по правилам:  - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками | все | Оборудовать универсальную кабину для всех категорий граждан, расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками | Индивидуальное решение с ТСР |
|  |  |  |  |  | Информирующие обозначения помещений расположены не по правилам:  - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками | все | Расположить информирующие обозначения помещений - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными  знаками | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Санитарно-гигиенические помещения** | ДЧ-И (С, Г, У) | 14 | 23,24,25 | Индивидуальное  решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В**– доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**– доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**– доступно условно, **ВНД**– недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_от « 28 » мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 15 | 26,27 | Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам внормативных документов по стандартизации | все | Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации знаки и символы в пределах здания | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | есть | 16 | 26 | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам внормативных документов по стандартизации | С | Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации знаки и символы в пределах здания | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Знаки и символы не идентичны в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, не соответствуют знакам внормативных документов по стандартизации | все | Привести в соответствии с нормативными документами по стандартизации знаки и символы в пределах здания | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние**  **доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1  Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДЧ-И (К, О, Г, У) | 15, 16 | 26,27 | Индивидуальное  решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение А.5

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры**

**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**

**на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта  и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта  доступности  объекта | Плановые работы | | Ожидаемый результат (по состоянию доступности)  \*\*\* | Финансирование | | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Дата текущего контроля |
| Содержание  работ\* | Вид\*\* работ | Объем, тыс.руб. | Источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Здание  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» | 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20 | № \_\_ | Индивидуальное решение с ТСР | ТР | **ДП-В** |  |  |  |  |

***Примечание:*** *структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ*

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

**ТР** – текущий ремонт **Рек** – реконструкция **КР** – капитальный ремонт

**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации **Стр** – строительство **Рек** – реконструкция

**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

**\*\*\*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**  - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Приложение А.6

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**

**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**

**на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование объекта  и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта  доступности  объекта | Выполненные работы | | Оценка результата (по состоянию доступности)  \*\*\* | Фактические затраты | | Причины невыполнения | Заключение |
| Содержание работ\* | Оценка работ\*\* | Объем, тыс.руб. | Оценка  \*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Здание  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 | 650002 Кемеровская область, город Кемерово, ул. Институтская, 20 | № \_\_ | Индивидуальное решение с ТСР |  |  |  |  |  |  |

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**  - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием